[image: image1.emf]Общий


+ЭМ ВЫХОД


26


27


Общий


+Аварийный


22


23


Общ


ЗЕЛ


КР


Индикация


ВЫХОД


10


9


8


Общ


КР


Зел


Индикация


ВХОД


33


34


35


NO


NC


NO


J4


NC


1


2


3


Кабель КВВП 10х0,2  L<15 м


ВХОД


Кабель КВВП 6х0,2  L<15 м


RS485_B


RS485_A


RS485_GND


X12


IN1


IN2


IN3


IN4


IN5


IN6


IN7


IN8


GND


X1


B


G


A


X5


GL2


RL2


GND


CLK2


DAT2


+5V


+12V


КСКД3


X4


GL1


RL1


GND


CLK1


DAT1


+5V


+12V


X3


+V


GND


+V


GND


X2


GL2


RL2


GL1


RL1


X6


NO


C


NC


X7


NO


C


NC


X8


NO


C


NC


X9


NO


C


NC


+12V


GND


Общ инд.


Красный ВХОД


Зеленый ВХОД


Красный ВЫХ


Зеленый ВЫХ


28


29


30


31


32


Считыватель 1 (ВХОД)


СПКС-02


+12V


1


GND


2


+5V


3


GND


4


CLK


5


DATA


6


GREEN


7


RED


8


Кабель КВВП 6х0,2  L<15 м


Считыватель 2 (ВЫХОД)


СПКС-02


+12V


1


GND


2


+5V


3


GND


4


CLK


5


DATA


6


GREEN


7


RED


8


Общий


+ЭМ ВХОД


24


25


Регистр.


С


NO-NC


входа


С


NO-NC


выхода


Регистр.


7


6


5


4


Блокировка


Аварийный


Выход


Вход


Общий


15


14


13


12


11


БУТ-НП


36


37


38


39


Общий


Общий


17


16


С


NC


NO


Датчик


готовности


3


2


1


J3


1


Общий кнопок


Кнопка ВХОД


Кнопка ВЫХОД


Кнопка АВАРИЙНЫЙ


Кнопка БЛОКИРОВКА


Красный ВХОД


Зеленый ВХОД


Красный ВЫХОД


Зеленый ВЫХОД


Общий индикации


ÏÓËÜÒ


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


3


2


+12 В


+12 В


19


18


Мотор +


Мотор -


21


20


Датчик угла


2


4


6


8


10


1


3


5


7


9




Общий

+ЭМ ВЫХОД

26

27

Общий

+Аварийный

22

23

Общ

ЗЕЛ

КР

Индикация

ВЫХОД

10

9

8

Общ

КР

Зел

Индикация

ВХОД

33

34

35

NONC NO

J4

NC

123

Кабель КВВП 10х0,2  L<15 м

ВХОД

Кабель КВВП 6х0,2  L<15 м

RS485_B

RS485_A

RS485_GND

X12

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

IN8

GND

X1

B

G

A

X5

GL2

RL2

GND

CLK2

DAT2

+5V

+12V

КСКД3

X4

GL1

RL1

GND

CLK1

DAT1

+5V

+12V

X3

+V

GND

+V

GND

X2

GL2

RL2

GL1

RL1

X6

NO

C

NC

X7

NO

C

NC

X8

NO

C

NC

X9

NO

C

NC

+12V

GND

Общ инд.

Красный ВХОД

Зеленый ВХОД

Красный ВЫХ

Зеленый ВЫХ

28

29

30

31

32

Считыватель 1 (ВХОД)

СПКС-02

+12V

1

GND

2

+5V

3

GND

4

CLK

5

DATA

6

GREEN

7

RED

8

Кабель КВВП 6х0,2  L<15 м

Считыватель 2 (ВЫХОД)

СПКС-02

+12V

1

GND

2

+5V

3

GND

4

CLK

5

DATA

6

GREEN

7

RED

8

Общий

+ЭМ ВХОД

24

25

Регистр.

С

NO-NC

входа

С

NO-NC

выхода

Регистр.

7

6

5

4

Блокировка

Аварийный

Выход

Вход

Общий

15

14

13

12

11

БУТ-НП

36

37

38

39

Общий

Общий

17

16

С

NC

NO

Датчик

готовности

3

2

1

J3

1

Общий кнопок

Кнопка ВХОД

Кнопка ВЫХОД

Кнопка АВАРИЙНЫЙ

Кнопка БЛОКИРОВКА

Красный ВХОД

Зеленый ВХОД

Красный ВЫХОД

Зеленый ВЫХОД

Общий индикации

ÏÓËÜÒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 2

+12 В

+12 В

19

18

Мотор +

Мотор -

21

20

Датчик угла

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9

Схема подключения БУТ-НП к КСКД3. 

Направление вращения трипода при входе – по часовой стрелке.
Схема подключения БУТ-НП к КСКД3. 

Направление вращения трипода при входе – ПРОТИВ часовой стрелке.

[image: image2.emf]Общий


+ЭМ ВЫХОД


26


27


Общий


+ЭМ Аварийный


22


23


Общ


ЗЕЛ


КР


Индикация


ВЫХОД


10


9


8


Общ


КР


Зел


Индикация


ВХОД


33


34


35


NO


NC


NO


NC


J4


3


1


Кабель КВВП 10х0,2  L<15 м


2


ВХОД


RS485_A


Кабель КВВП 6х0,2  L<15 м


RS485_GND


RS485_B


X12


IN1


IN2


IN3


IN4


IN5


IN6


IN7


IN8


GND


X1


B


G


A


КСКД3


X5


GL2


RL2


GND


CLK2


DAT2


+5V


+12V


X4


GL1


RL1


GND


CLK1


DAT1


+5V


+12V


X3


+V


GND


+V


GND


X2


GL2


RL2


GL1


RL1


X7


NO


C


NC


X6


NO


C


NC


X8


NO


C


NC


+12V


X9


NO


C


NC


GND


Общ инд.


Красный ВХОД


Зеленый ВХОД


Красный ВЫХ


Зеленый ВЫХ


28


29


30


31


32


Считыватель 1 (ВХОД)


СПКС-02


+12V


1


GND


2


+5V


3


GND


4


CLK


5


DATA


6


GREEN


7


RED


8


Кабель КВВП 6х0,2  L<15 м


Считыватель 2 (ВЫХОД)


СПКС-02


+12V


1


GND


2


+5V


3


GND


4


CLK


5


DATA


6


GREEN


7


RED


8


Общий


+ЭМ ВХОД


24


25


Регистр.


С


NO-NC


входа


С


NO-NC


выхода


Регистр.


7


6


5


4


БУТ-НП


Блокировка


Аварийный


Выход


Вход


Общий


15


14


13


12


11


36


37


38


39


Общий


Общий


17


16


С


NC


NO


Датчик


готовности


3


2


1


J3


1


Общий кнопок


Кнопка ВХОД


Кнопка ВЫХОД


Кнопка АВАРИЙНЫЙ


Кнопка БЛОКИРОВКА


Красный ВХОД


Зеленый ВХОД


Красный ВЫХОД


Зеленый ВЫХОД


Общий индикации


ÏÓËÜÒ


ÏÓËÜÒ


1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


3


2


+12 В


+12 В


19


18


Мотор +


Мотор -


21


20


Датчик угла


2


4


6


8


10


1


3


5


7


9




Общий

+ЭМ ВЫХОД

26

27

Общий

+ЭМ Аварийный

22

23

Общ

ЗЕЛ

КР

Индикация

ВЫХОД

10

9

8

Общ

КР

Зел

Индикация

ВХОД

33

34

35

NO NC NO NC

J4

3 1

Кабель КВВП 10х0,2  L<15 м

2

ВХОД

RS485_A

Кабель КВВП 6х0,2  L<15 м

RS485_GND

RS485_B

X12

IN1

IN2

IN3

IN4

IN5

IN6

IN7

IN8

GND

X1

B

G

A

КСКД3

X5

GL2

RL2

GND

CLK2

DAT2

+5V

+12V

X4

GL1

RL1

GND

CLK1

DAT1

+5V

+12V

X3

+V

GND

+V

GND

X2

GL2

RL2

GL1

RL1

X7

NO

C

NC

X6

NO

C

NC

X8

NO

C

NC

+12V

X9

NO

C

NC

GND

Общ инд.

Красный ВХОД

Зеленый ВХОД

Красный ВЫХ

Зеленый ВЫХ

28

29

30

31

32

Считыватель 1 (ВХОД)

СПКС-02

+12V

1

GND

2

+5V

3

GND

4

CLK

5

DATA

6

GREEN

7

RED

8

Кабель КВВП 6х0,2  L<15 м

Считыватель 2 (ВЫХОД)

СПКС-02

+12V

1

GND

2

+5V

3

GND

4

CLK

5

DATA

6

GREEN

7

RED

8

Общий

+ЭМ ВХОД

24

25

Регистр.

С

NO-NC

входа

С

NO-NC

выхода

Регистр.

7

6

5

4

БУТ-НП

Блокировка

Аварийный

Выход

Вход

Общий

15

14

13

12

11

36

37

38

39

Общий

Общий

17

16

С

NC

NO

Датчик

готовности

3

2

1

J3

1

Общий кнопок

Кнопка ВХОД

Кнопка ВЫХОД

Кнопка АВАРИЙНЫЙ

Кнопка БЛОКИРОВКА

Красный ВХОД

Зеленый ВХОД

Красный ВЫХОД

Зеленый ВЫХОД

Общий индикации

ПУЛЬТ

ПУЛЬТ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3 2

+12 В

+12 В

19

18

Мотор +

Мотор -

21

20

Датчик угла

2

4

6

8

10

1

3

5

7

9


